Sistema de Abastecimento de Água Subterrâneo
	A - Captação, Reservatório e Adução de Água Bruta

	Evento Perigoso
	Municípios

	
	Chapadão do Céu
	Paranaiguara
	São Simão
	Vicentinópolis

	
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R

	Contaminação por efluentes sem tratamento de origem doméstico ou industrial e provenientes de drenagem urbana 
	1
	3
	3
	
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M

	Contaminação por lixivados provenientes de lixão ou aterro sanitário
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	

	Contaminação por provenientes de áreas de atividade agrícola e pecuária
	1
	4
	4
	
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M

	Contaminação por aporte de águas pluviais de origem urbana
	1
	3
	3
	
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M

	Monitoramento de vazão
	1
	4
	4
	
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA
	2
	4
	8
	M

	Reduções sazonais ou ocasionais de vazão
	2
	3
	6
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Elevado grau de deterioração da estrutura física da fonte de abastecimento
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	
	1
	3
	3
	

	Existência de atividades recreacionais
	 
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	
	1
	4
	4
	

	Acesso de animais
	1
	5
	5
	
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A

	Área de captação desprotegida 
	1
	5
	5
	
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A

	Acesso de pessoas não autorizadas
	1
	4
	4
	
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A

	Falhas mecânicas, elétricas ou estruturais
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M
	2
	3
	6
	M

	Ações de vandalismo e sabotagem
	1
	5
	5
	
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A

	Inexistência de bomba reserva
	1
	3
	3
	
	5
	3
	15
	A
	3
	3
	9
	M
	1
	3
	3
	

	Ausência de plano de emergência
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA

	Ausência de manutenção preventiva das adutoras
	2
	4
	8
	M
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA
	4
	4
	16
	MA

	Ausência de desinfecção após a realização de obras na adutora
	2
	3
	6
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M
	3
	3
	9
	M

	Não atendimento a Portaria 2914/2011
	 
	2
	5
	10
	M
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA

	B - Sistema de Tratamento da Água

	Evento Perigoso
	Municípios

	
	Chapadão do Céu
	Paranaiguara
	São Simão
	Vicentinópolis

	
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R

	Processos unitários do tratamento inadequados ou equipamentos deficientes
	2
	4
	8
	M
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A
	2
	4
	8
	M

	 Incapacidade operacional dos processos de tratamento
	1
	3
	3
	
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	3
	3
	9
	M

	 Utilização de materiais, equipamentos e produtos não certificados 
	3
	3
	9
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	3
	3
	9
	M

	 Deficiência na dosagem dos produtos químicos
	1
	3
	3
	
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Falhas mecânicas, elétricas ou estruturais
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	2
	5
	10
	M

	Ações de vandalismo e sabotagem
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A

	Não atendimento a Portaria 2914/2011
	2
	5
	10
	M
	5
	5
	25
	MA
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA

	C- Sistema de Reservação e Distribuição de Água Tratada

	Evento Perigoso
	Municípios

	
	Chapadão do Céu
	Paranaiguara
	São Simão
	Vicentinópolis

	
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R
	P
	S
	C
	R

	Perda de água no reservatório
	2
	4
	8
	M
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A
	3
	4
	12
	A

	Acesso de pessoas e animais
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Corrosão da estrutura do reservatório
	1
	5
	5
	
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M
	2
	5
	10
	M

	Contaminação, entrada de água externa (chuva)
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M
	2
	4
	8
	M

	Dificuldade em manter o residual de cloro ou ausência dele
	1
	3
	3
	
	5
	3
	15
	A
	5
	3
	15
	A
	4
	3
	12
	A

	Insuficiência de reserva para atender as variações horárias de consumo
	3
	3
	9
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Frequência na manutenção periódica dos reservatórios
	1
	3
	3
	
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	3
	3
	9
	M

	Frequência nas operações de manutenção e limpeza da rede
	1
	3
	3
	
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	3
	3
	9
	M

	Rupturas e vazamentos 
	1
	3
	3
	
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Rede construída com material impróprio e precário estado da tubulação
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Inexistência de desinfecção das tubulações após realizar serviços de construção ou reparos
	2
	3
	6
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	3
	3
	9
	M

	Perda de água na rede de distribuição
	2
	3
	6
	M
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A
	4
	3
	12
	A

	Falhas mecânicas, elétricas ou estruturais
	2
	5
	10
	M
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A
	3
	5
	15
	A

	Não atendimento a Portaria 2914/2011
	2
	5
	10
	M
	5
	5
	25
	MA
	4
	5
	20
	MA
	4
	5
	20
	MA


Legenda: P=Probabilidade; S=Severidade; C=Classificação Quantitativa do Risco; R=Classificação Qualitativo do Risco; M=Médio; A=Alto e MA=Muito Alto
